## Hoja1
NO | Número de control | Equipo | Marca | Modelo | Número de serie | Area | Proveedor de compra | Accesorios | Número de activo fijo | Ubicación | Fecha de instalación | Estado de equipo | Proveedor de servicio | Contacto | Teléfono | Refacciones Cambiadas | Consumibles | Enero | Febrero
1 | AP-001 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03312 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 154 | 1er piso hospitalización | 2013 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
2 | AP-002 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03313 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | Adaptador | 155 | 2do piso hospitalización | 2012 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | consola | placa | R | P
3 | AP-003 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03314 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera, adaptador | 156 | 3er piso hospitalización | 2011 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | Na |  | P | R
4 | AP-004 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03315 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera adaptador | 157 | 1er piso hospitalización | 2010 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | NA | protectores | P | P
5 | AP-005 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03316 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 158 | 2do piso hospitalización | 2009 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 |  | filtro | P | R
6 | AP-006 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03317 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador | 159 | 3er piso hospitalización | 2008 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
7 | AP-007 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03318 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | na | 160 | piso 1 | 2007 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | sensor |  | P | R
8 | AP-008 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03319 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA |  | 161 | 2do piso hospitalización | 2006 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | computadora | protectores | P | P
9 | AP-009 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03320 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera | 162 | 3er piso hospitalización | 2005 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
10 | AP-010 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03321 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador, | 163 | 1er piso hospitalización | 2004 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | consola | placa | R | P
11 | AP-011 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03322 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 164 | 2do piso hospitalización | 2003 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | Na |  | P | R
12 | AP-012 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03323 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | Adaptador | 165 | 3er piso hospitalización | 2002 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | NA | protectores | P | P
13 | AP-013 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03324 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera, adaptador | 166 | 1er piso hospitalización | 2001 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 |  | filtro | P | R
14 | AP-014 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03325 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera adaptador | 167 | 2do piso hospitalización | 2000 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
15 | AP-015 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03326 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 168 | 3er piso hospitalización | 2013 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | sensor |  | P | R
16 | AP-016 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03327 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador | 169 | 1er piso hospitalización | 2012 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | computadora | protectores | P | P
17 | AP-017 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03328 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | na | 170 | 2do piso hospitalización | 2011 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
18 | AP-018 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA |  | 171 | 3er piso hospitalización | 2010 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | consola | placa | R | P
19 | AP-019 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03330 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera | 172 | 1er piso hospitalización | 2009 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | Na |  | P | R
20 | AP-020 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03331 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador, | 173 | 2do piso hospitalización | 2008 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | NA | protectores | P | P
21 | AP-021 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03332 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA |  | 174 | 3er piso hospitalización | 2007 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 |  | filtro | P | R
22 | AP-022 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03333 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 175 | 1er piso hospitalización | 2006 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
23 | AP-023 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03334 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | Adaptador | 176 | 2do piso hospitalización | 2005 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | sensor |  | P | R
24 | AP-025 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03335 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera, adaptador | 177 | 3er piso hospitalización | 2004 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | computadora | protectores | P | P
25 | AP-026 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03336 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera adaptador | 178 | 1er piso hospitalización | 2003 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
26 | AP-027 | Flujómetro de oxígeno | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03337 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 179 | 2do piso hospitalización | 2002 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | consola | placa | R | P
27 | AP-028 | Mezclador de aire-oxigeno | CAREFUSION | 10273 | BCF08329 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador | 180 | 3er piso hospitalización | 2001 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | Na |  | P | R
28 | AP-029 | Mezclador de aire-oxigeno | CAREFUSION | 10273 | BCF08329 | Apoyo respiratorio | CAREFUSION | na | 181 | 1er piso hospitalización | 2000 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | NA | protectores | P | P
29 | AP-030 | Mezclador de aire-oxigeno | CAREFUSION | 10373 | BCF08329 | Apoyo respiratorio | CAREFUSION |  | 182 |  | 2013 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 |  | filtro | P | R
30 | AP-031 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092423 | Apoyo respiratorio | MIE | manguera | 183 | 3er piso hospitalización | 2012 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
31 | AP-032 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092424 | Apoyo respiratorio | MIE | adaptador, | 184 | 1er piso hospitalización | 2011 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | sensor |  | P | R
32 | AP-033 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092425 | Apoyo respiratorio | MIE | NA | 185 | 2do piso hospitalización | 2010 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | computadora | protectores | P | P
33 | AP-034 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092426 | Apoyo respiratorio | MIE | Adaptador | 186 | 3er piso hospitalización | 2009 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
34 | AP-035 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092427 | Apoyo respiratorio | MIE | manguera, adaptador | 187 | 1er piso hospitalización | 2008 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | consola | placa | R | P
35 | AP-036 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092428 | Apoyo respiratorio | MIE | manguera adaptador | 188 | 2do piso hospitalización | 2007 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | Na |  | P | R
36 | AP-037 | Base humidificadora | FISHER AND PAYKEL | MR850JHU | 100907092429 | Apoyo respiratorio | MIE | NA | 189 | 3er piso hospitalización | 2006 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | NA | protectores | P | P
37 | AP-038 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador | 190 | 1er piso hospitalización | 2005 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 |  | filtro | P | R
38 | AP-039 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | na | 191 | 2do piso hospitalización | 2004 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
39 | AP-040 | Blender | CAREFUSION | S/M | 2sf05351 | Apoyo respiratorio | MIE |  | 192 | 3er piso hospitalización | 2003 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | sensor |  | P | R
40 | AP-041 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera | 193 | 1er piso hospitalización | 2002 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | computadora | protectores | P | P
41 | AP-042 | Masajeador | BEURER | MG16 | NOD | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador, | 194 | 2do piso hospitalización | 2001 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | Sensor, computadora, consola | filtro | P | R
42 | AP-043 | Masajeador | BEURER | MG16 | NOD | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA |  | 195 | 3er piso hospitalización | 2000 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | consola | placa | R | P
43 | AP-044 | Masajeador | HOMEDICS | HHP-250 | NOD | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | NA | 196 | 1er piso hospitalización | 2013 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | Na |  | P | R
44 | AP-045 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | Adaptador | 197 | 2do piso hospitalización | 2012 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | NA | protectores | P | P
45 | AP-046 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera, adaptador | 198 | 3er piso hospitalización | 2011 | Operativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 |  | filtro | P | R
46 | AP-047 | Flujómetro de oxígeno 3.5 | OHIO Medical | S/M | S/N | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | manguera adaptador | 199 | 1er piso hospitalización | 2010 | Inoperativo | MIE | juan | 7990001526 | computadora, sensor, consola | placa | R | P
47 | AP-048 | Mezclador de aire-oxigeno | CAREFUSION | 10273 | BCF08091 | Apoyo respiratorio | CAREFUSION | NA | 200 | 2do piso hospitalización | 2009 | Operativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | sensor |  | P | R
48 | AP-049 | Flujómetro de oxígeno 3.7 | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03386 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | adaptador | 201 | 3er piso hospitalización | 2008 | Inoperativo | CAREFUSION | pedro | 550992143 | computadora | protectores | P | P
49 | AP-050 | Flujómetro de oxígeno 3.8 | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03387 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA | na | 202 | 1er piso hospitalización | 2007 | Operativo | MIE | juan | 7990001526 | sensor | NA | P | R
50 | AP-051 | Flujómetro de oxígeno 3.9 | OHIO Medical | 6701-1290-921 | AHER03388 | Apoyo respiratorio | GMMC MEXICANA |  | 203 | 2do piso hospitalización | 2006 | Inoperativo | GMMC MEXICANA | ernesto | 7910005647 | computadora | na | R | P

## OrdenesServicio
No_Control | No_Serie | Equipo | Folio | Fecha_Solicitud | Fecha_Terminacion | Departamento_Solicitante | Reporta | Falla_Reportada | Recibe | Asignado_A | Trabajo_Realizado | Falla_Encontrada | Observaciones | Partes_Nuevas | Trabajo_Realizado | Costo_Horas_Ingeniero | Costo_Refacciones | Costo_Servicio_Externo | Total | Recibido _Por | Fecha_Recepcion | Comentarios
AP-042 | NOD | Masajeador | 123 | 2019-01-10 | 2019-01-20 | Apoyo respiratorio | Juan | Se apaga | Ernesto | Pedro | Ajuste | Sensor defectuoso | Cambio de sensor | Sensor | Mantto. Preventivo | 100 | 200 | 300 | 600 | Lilia | 2019-01-23 | On time
AP-043 | 12 | Masajeador | 124 | 2019-01-15 | 2019-01-25 | Apoyo respiratorio | Pedro | No enciende | Pedro | Ilda | Reparacion | Avería | Reparacion | Cubierta | Mantto. Correctivo | 200 | 130 | 300 | 630 | Erna | 2019-01-28
AP-044 | 334 | Flujometro | 125 | 2019-01-11 | 2019-01-21 | Apoyo respiratorio | Juan | Vibra | Sol | Juan | Cambio de valvulas | Valvula defectuosa | Cambio valvula | Valvula | Mantto. Correctivo | 100 | 200 | 100 | 400 | Juan | 2019-01-29 | Late